## Slide 1: Uwiarygodnianie pomiarów eksploatacyjnych z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego z linearyzacją i bez linearyzacji równań warunków
Żaneta Gremlowska
Opiekun pracy: prof. Dr hab. inż. Henryk Rusinowski
Gliwice, 08.01.17

## Slide 2: wprowadzenie
Wyniki pomiarów zawsze są obarczone błędami, w związku z tym będą się one różnić od rzeczywistej wartości wielkości mierzonych, która nigdy nie jest znana.
Przeprowadzenie pomiaru pozwala jedynie na określenie przybliżonej wartości wielkości mierzonej. Zastosowanie rachunku wyrównawczego pozwala na wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych wartości wyników pomiarów i uzyskanie zamknięcia równań bilansowych, a także kontrolę dokładności przyrządów pomiarowych.

## Slide 3: CEL PRACY
Celem pracy jest sformułowanie zadania wyrównawczego, opracowanie metod rozwiązywania, oraz zastosowanie opracowanych algorytmów i programów do uzgadniania wyników pomiarów eksploatacyjnych.
Poszukiwanie najbardziej prawdopodobnych wyników pomiarów odbywa się z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego, który opiera się na maksymalizacji funkcji wiarygodności Gaussa. W celu wyznaczenia powyższego ekstremum warunkowego przy ograniczeniach wynikających z równań bilansowych zastosowano program Engineering Equation Solver (EES).

## Slide 4: Uwiarygodnianie wyników pomiarów

## Slide 5
Funkcja wiarygodności dla zmiennych pomiarowych o rozkładzie normalnym ma postać:

## Slide 6: Uwiarygodnianie wyników pomiarów bez linearyzacji równań warunków
Zagadnienie uzgadniania pomiarów eksploatacyjnych przedstawiono na przykładach:
wymienników regeneracyjnych,
kotła odzyskowego jednociśnieniowego,
kotła odzyskowego dwuciśnieniowego.

## Slide 7: Schemat kotła odzyskowego dwuciśnieniowego
Dla powyższego zadania wyrównawczego sformułowano równania warunków i kryterium estymacji.

## Slide 8
Równania więzów dla podgrzewacza wody WP i NP :
- równanie bilansu substancji:
- równanie bilansu energii:

## Slide 9: Rozwiązanie zadania wyrównawczego

## Slide 10: wyniki

## Slide 11
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 592.95 | 564.70
 | 748.20 | 564.50
 | 26.18% | 0.03%
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 592.95 | 564.70
 | 748.20 | 564.50
 | 26.18% | 0.03%
PODGRZEWACZ PIERWSZEGO STOPNIA

## Slide 12
PAROWACZ NISKOPRĘŻNY
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 386.74 | 392.60
 | 386.70 | 392.50
 | 0.00% | 0.03%
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 386.74 | 392.60
 | 386.70 | 392.50
 | 0.00% | 0.03%

## Slide 13
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 29.36 | 29.21
 | 29.36 | 29.20
 | 0.00% | 0.03%
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 29.36 | 29.21
 | 29.36 | 29.20
 | 0.00% | 0.03%
PRZEGRZEWACZ NISKOPRĘŻNY

## Slide 14
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 456.53 | 376.50
 | 338.80 | 376.40
 | 25.78% | 0.03%
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 456.53 | 376.50
 | 338.80 | 376.40
 | 25.78% | 0.03%
WYSOKOPRĘŻNY PODGRZEWACZ DRUGIEGO STOPNIA

## Slide 15
PAROWACZ WYSOKOPRĘŻNY
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 997.46 | 841.80
 | 997.50 | 841.60
 | 0.00% | 0.03%
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 997.46 | 841.80
 | 997.50 | 841.60
 | 0.00% | 0.03%

## Slide 16
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 217.87 | 227.60
 | 311.00 | 227.50
 | 42.75% | 0.03%
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 217.87 | 227.60
 | 311.00 | 227.50
 | 42.75% | 0.03%
WYSOKOPRĘŻNY PRZEGRZEWACZ PIERWSZEGO STOPNIA

## Slide 17
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 150.12 | 150.20
 | 43.83 | 150.20
 | 70.80% | 0.03%
 | Przed uzgodnieniem | Po uzgodnieniu
 | 150.12 | 150.20
 | 43.83 | 150.20
 | 70.80% | 0.03%
WYSOKOPRĘŻNY PRZEGRZEWACZ DRUGIEGO STOPNIA

## Slide 18: wnioski

## Slide 19
Uwiarygodnianie wyników pomiarów eksploatacyjnych pozwoliło na:
zmniejszenie niezgodności równań warunków do wartości bliskich zeru
wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych wartości strumieni wymienianego ciepła w analizowanych wymiennikach
wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych wartości iloczynu współczynnika przenikania ciepła i powierzchni wymiany ciepła w analizowanych wymiennikach
Poprawne określenie powyższych wartości pozwala ocenić stopień degradacji powierzchni wymienników ciepła.
Zastosowanie rachunku wyrównawczego umożliwia również:
kontrolę dotrzymania założonej dokładności pomiarów,
detekcję występowania błędów grubych pomiarów,
poprawę całkowitej dokładności modelu przez eliminację niezgodności równań bilansowych, w przypadku gdy dostępność i jakość danych pomiarowych jest stosunkowo uboga oraz w przypadku relatywnie dużej niepewności pomiarów.

## Slide 20: Dziękuję za uwagę